**中山大学南方学院物业维修材料申购需求书**

 **一、采购范围**

 1.数量清单如下，项目预算为10.1万元，具体数量金额按实结算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **建议品牌** |
| 1 | 节能灯 | 螺口/36W/E27 | 只 | 300 | 三雄极光、飞利浦、佛山照明 |
| 2 | LED灯泡 | 16W | 只 | 50 | 佛山照明、柯迅 |
| 3 | 金卤灯镇流器 | 1000W（铜线线圈） | 只 | 10 | 亚明、飞利浦、欧司朗 |
| 4 | 金卤管 | 1000W/E40 | 支 | 20 | 亚明、飞利浦、欧司朗 |
| 5 | 开关 | 一位/10A | 只 | 50 | 公牛、松本、奇胜 |
| 6 | 开关 | 二位/10A | 只 | 50 | 公牛、松本、奇胜 |
| 7 | 开关 | 二三极插座10A | 只 | 50 | 公牛、松本、奇胜 |
| 8 | 金卤灯触发器 | 250W | 只 | 10 | 亚明、飞利浦 |
| 9 | 金卤灯触发器 | 1000W | 只 | 10 | 亚明、飞利浦 |
| 10 | 抽风机 | 6寸（圆形） | 台 | 200 | 正野、金羚、艾美特 |
| 11 | 吸顶扇 | 扇叶直径40厘米 | 台 | 200 | 美的、远东 |
| 12 | 铜心线 | 1.5mm(多股）/100米红、蓝各一捆 | 捆 | 2 | 珠江、明兴、飞雕 |
| 13 | 铜心线 | 2.5mm(多股）地线两捆 | 捆 | 4 | 珠江、明兴、飞雕 |
| 14 | 铜心线 | 4mm(多股）红、黄各两捆 | 捆 | 4 | 珠江、明兴、飞雕 |
| 15 | 电笔 | 16，通用 | 支 | 10 | 世达、史丹利、老A |
| 16 | 水龙头 | 鹅颈横式（4分） | 只 | 100 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 17 | 水龙头 | 面盆水龙头（4分） | 只 | 100 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 18 | 水龙头 | 尖咀龙头（4分） | 只 | 200 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 19 | 水龙头 | 胶水龙头（4分） | 只 | 50 | 联塑（A）、other、浴阳 |
| 20 | 不锈钢钢丝管 | 100cm（4分入水口） | 条 | 100 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 21 | 花洒头 | 塑料、不可调节 | 只 | 300 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 22 | 花洒软管 | 1.2m（4分入水口） | 条 | 300 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 23 | 花洒头（教工用） | 塑料镀镍、可调节 | 只 | 50 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 24 | 排水管 | 1m（塑料伸缩管） | 条 | 100 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 25 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 10 | 世达、史丹利、老A |
| 26 | 大便冲水阀 | DN25短（镍铬合金） | 只 | 100 | 金海欧、箭牌、九牧 |
| 27 | 铜闸阀 | DN15（4分） | 只 | 50 | 埃美柯、皇冠 |
| 28 | PPR直通 | DN20转DN25 | 个 | 20 | 联塑（A）、日丰 |
| 29 | 不锈钢插销 | 3寸 | 只 | 100 | 腾驰、香格兰、意利原子、福莱安 |
| 30 | 厕所合叶 | 镀锌材质，长度30mm，宽度30mm，厚度1mm，可拆 | 只 | 200 | 无 |
| 31 | 工具袋 | 35\*27\*12帆布加厚 | 只 | 5 | 世达、史丹利、老A |
| 32 | 不锈钢锁牌 | 100cm | 个 | 20 | 无 |
| 33 | 球锁锁舌 | 通用长、短长短各200个 | 只 | 200 | 耐奇、飞球 |
| 34 | 不锈钢球锁 | 适装门厚度30-50mm，中心距70mm，带钥匙 | 把 | 100 | 飞球、玥玛、固力 |
| 35 | 生料带 | 20m | 个 | 100 | 3M、老A、正泰 |
| 36 | 电工胶布 | 15m | 个 | 100 | 3M、老A、正泰、松本 |
| 37 | 玻璃胶透明 | 300（中性透明） | 支 | 20 | 无 |
| 38 | 不锈钢合叶 | 4寸（100mm） | 对 | 30 | 无 |
| 39 | 直通转外牙 | PVC/DN50 | 个 | 3 | 无 |
| 40 | 重装钢钉 | 3\*25mm（100粒） | 盒 | 5 | 无 |
| 41 | 自攻罗丝 | 2.5cm(黑色)（100粒） | 盒 | 10 | 无 |
| 42 | LED灯泡 | 3W | 只 | 500 | 佛山照明、柯迅 |
| 43 | LED日光灯 | 16W | 支 | 500 | 佛山照明、柯迅 |

2.供应商需完成如下事项：

（1）供应商报价需包括设备及相关附件的采购、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

（2）供应商需在2021年5月10日前完成全部设备的供货工作。

 **二、商务需求**

 1.对供应商的资格要求：国内（指按国家有关规定要求注册）注册资金30万元（含30万元）以上，具备独立法人资格；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

 2.包装要求：包装完好无损，按类型堆放。

 3.运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地。

 4.合同签字生效后，请于2021年5月10日前将货物运达目的地并安装完毕。

 5.付款方式：

 （1）项目安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，乙方开具足额合法发票，甲方于15个工作日内支付结算款的95%。

 （2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日内无息向乙方结清余下货款。

 **三、服务需求**

1.乙方交付的产品质量保证期不少于1年。

2.在质保或免费维保期产品使用出现问题，乙方须于4小时内响应，24小时内上门处理完毕。