## 资质要求
供应商的必备资格要求
序号 | 必备资格要求 | 是否需要附件证明 | 备注
1 | 上传营业执照(副本原件扫描件) | 是 | 1.资质要求默认此3项，如需增加，请联系招标中心。 2.“附件证明”选“是”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项资格要求相关的证明材料。 联系人： 招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | 填写并按要求上传“廉洁承诺书”（需签字并盖公盖章） | 是
3 | 填写并要求上传“法定代表人授权书”（需按授权书要求签字并加盖公章） | 是
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 商务要求
供应商的商务要求
序号 | 要求名称 | 要求内容(逗号分割) | 分数（逗号分割） | 是否需要附件证明 | 备注
1 |  |  |  |  | 1.免费保修年限一栏填写的是用户要求的最低免费保修年限，在此基础上供应商每增加一年保修将会增加2分得分，学校默认最低免费保修年限是2年，对于需要更改最低保修年限的，在下拉框选择设置。 2.商务要求默认此2项，如需增加，请联系招标中心。 3.“是否需要附件证明”选“是”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项商务要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:646768885
2
3

## 设备清单
| 设备清单 | [5 empty] | 技术总分： | 21
序号 | 设备名称* | 预算* | 推荐品牌(可不填，如填必须满足两个或以上,逗号分割) | 数量* | 单位* | 单价 | 预算权重 | 子项分值 | 备注：
1 | 液体表面张力系数测定仪 | 234000 |  | 45 | ㎡ | 5200 | 0.1573 | 3.3033 | 1.项目总预算在10万元以上的项目填报此表。 2.不可打包采购（即不能由同一家供应商提供）的设备请另外创建申购模板分开填写。 3.项目“预算”填写论证时审批的预算，此预算不对外公布 4.本表限9项，需增加请与招标中心联系。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:646768885
2 | 模拟法测绘静电场（电） | 225000 |  | 45 | ㎡ | 5000 | 0.15125 | 3.1763
3 | 单臂电桥测量中值电阻（电） | 247500 |  | 45 | ㎡ | 5500 | 0.16638 | 3.4939
4 | 霍尔效应测量磁场（磁） | 306000 |  | 45 | ㎡ | 6800 | 0.2057 | 4.3197
5 | 金属杨氏弹性模量的测定（力） | 310500 |  | 45 | ㎡ | 6900 | 0.20873 | 4.3832
6 | 迈克尔逊干涉仪及其应用（磁致伸缩试验仪）（磁光） | 85000 |  | 10 | ㎡ | 8500 | 0.057139 | 1.1999
7 | 太阳能电池特性及应用实验仪（电光） | 30000 |  | 2 | ㎡ | 15000 | 0.020167 | 0.4235
8 | 微波波动特性研究（电磁波、光） | 49600 |  | 2 | ㎡ | 24800 | 0.033342 | 0.70019
| 项目总预算： | 1487600

## 1
设备 名称 | 液体表面张力系数测定仪 | 技术分值 | 3.3033 | 参数权重总值： | 13
项数 | 技术要求* | 重要性* | 附件证明 | 参数权重 | 参数分值 | 备注
1 | 1、用硅单晶电阻应变传感器测量液体与金属相接触的表面张力，以数字式电压表输出显示； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541 | 1.该表参数对应“设备清单”中“序号1”设备。 2.请站在用户需求的角度描述参数。参数要求不要仅写一个参数，应采用“大于”“小于”“不小于”“不大于”等词语明确描述用户需要的参数。 3.尽量不要出现描述模糊的的词，如“较好、优质”等，建议设置具体的衡量标准，以免出现歧义。 4.不要重复设置技术要求。 5.建议设置8-15条技术参数，且关键参数占3-6条，以便拉开关键参数和非关键参数的分值。 6.“附件证明”选“需要”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项技术要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | 2、薄金属环及金属片吊环，对直接测量结果一般不需要校正，即可得到较准确可靠的结果。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
3 | 1、硅单晶电阻应变传感器：受力量程：0～10g（0～0.098N）；灵敏度：≥30mV/g，供电电压：直流6～12V； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
4 | 2、吊环：外径约≥φ3.5cm、内径≥φ3.3cm、高≥0.8cm，铝合金吊环； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
5 | 3、玻璃器皿：直径≥12.00cm； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
6 | 4、砝码盘及0.5克砝码不少于7只； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
7 | 5、含力敏传感器固定支架、升降台、底板及水平调节装置； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
8 | 6、仪器测量误差：≤5%。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
11 | ★7、测试仪采用单片机系统完成测量，读数显示采用最大量程不小于2.0000V四位半数字电压表；带数字按键一键调零功能；系统带峰值保持自动测试功能，自动测量最大张力值； | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.5082
12 | 8、输出接口采用≥5芯航空插头； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
13 | ▲9、配置物联网+二维码服务系统：采用微信扫描机身二维码进入操作界面，包含二维码识别、设备信息采集、课件资料展示、售后服务网上报修等功能，用于提升学生预习指导、实验操作能力及售后保障服务效率 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.5082
14 |  |  |  |  | #VALUE!
15 |  |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!

## 2
设备 名称 | 模拟法测绘静电场（电） | 技术分值 | 3.1763 | 参数权重总值： | 11
项数 | 技术要求* | 重要性* | 附件证明 | 参数权重 | 参数分值 | 备注：
1 | 1、实验内容包含：了解模拟静电场测绘基本原理；长同轴电缆中静电场的描绘；长平行圆柱间静电场的描绘；平行板间静电场的描绘；机翼周围速度场的描绘；示波管内聚焦电极间静电场描绘。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.28875 | 1.该表参数对应“设备清单”中“序号2”设备。 2.请站在用户需求的角度描述参数。参数要求不要仅写一个参数，应采用“大于”“小于”“不小于”“不大于”等词语明确描述用户需要的参数。 3.尽量不要出现描述模糊的的词，如“较好、优质”等，建议设置具体的衡量标准，以免出现歧义。 4.不要重复设置技术要求。 5.建议设置8-15条技术参数，且关键参数占3-6条，以便拉开关键参数和非关键参数的分值。 6.“附件证明”选“需要”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项技术要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | ★2、静电场描绘仪独立测试仪：面板操作界面包含：基准电压显示 、基准电压输出、基准电压调节、测试电压输入接口、测试电压显示，配置3位半数显基准电压0～20VAC连续可调，电压表分辨率≤0.1V，频率200Hz；3位半数显交流测试电压表量程19.99V，最小分辨率≤0.01V； | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.5775
3 | ▲3、测试架采用金属材质水槽式设计，尺寸≥300X300mm； | 关键参数 | 不需要 | 2 | 0.5775
4 | ★4、仪器配置电极：圆柱形、长方形、三角形、L形、机翼剖面形等各种形状的电极，可自由组合，模拟长平行导线、平板电容器、模拟示波管聚焦电极、尖劈和平板间的各种静电场，模拟圆柱、平板、机翼等物体周围的流场。 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.5775
5 | 5、槽底直角坐标系与极坐标系确定测点位置； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.28875
6 | 6、测量误差≤5%。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.28875
7 | ▲7、配置物联网+二维码服务系统：采用微信扫描机身二维码进入操作界面，包含二维码识别、设备信息采集、课件资料展示、售后服务网上报修等功能，用于提升学生预习指导、实验操作能力及售后保障服务效率 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.5775
8 |  |  |  |  | #VALUE!
9 |  |  |  |  | #VALUE!
10 |  |  |  |  | #VALUE!
11 |  |  |  |  | #VALUE!
12 |  |  |  |  | #VALUE!
13 |  |  |  |  | #VALUE!
14 |  |  |  |  | #VALUE!
15 |  |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!
备注：

## 3
设备 名称 | 单臂电桥测量中值电阻（电） | 技术分值 | 3.4939 | 参数权重总值： | 11
项数 | 技术要求* | 重要性* | 附件证明 | 参数权重 | 参数分值 | 备注：
1 | 1、掌握单臂电桥测电阻的基本原理； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763 | 1.该表参数对应“设备清单”中“序号3”设备。 2.请站在用户需求的角度描述参数。参数要求不要仅写一个参数，应采用“大于”“小于”“不小于”“不大于”等词语明确描述用户需要的参数。 3.尽量不要出现描述模糊的的词，如“较好、优质”等，建议设置具体的衡量标准，以免出现歧义。 4.不要重复设置技术要求。 5.建议设置8-15条技术参数，且关键参数占3-6条，以便拉开关键参数和非关键参数的分值。 6.“附件证明”选“需要”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项技术要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | 2、自组设计单臂电桥测电阻。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763
3 | 1、检流计0～±30μA； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763
4 | 2、九孔板元件插板平台一块 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763
5 | 3、可调电阻箱0～99999.9Ω，精度≤0.1%； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763
6 | ★4、透明有机玻璃电阻元件模块：不低于9个（参考：47Ω、100Ω、200Ω、470Ω、1KΩ、3KΩ、10KΩ、47KΩ、100KΩ） | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.63525
7 | 5、纽子开关和复位开关模块； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763
8 | 6、电位器模块：不少于2个（参考：470Ω、2W）； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763
9 | 7、通用直流电源1台； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763
10 | 8、配线若干。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.31763
11 |  |  |  |  | #VALUE!
12 |  |  |  |  | #VALUE!
13 |  |  |  |  | #VALUE!
14 |  |  |  |  | #VALUE!
15 |  |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!
备注：

## 4
设备 名称 | 霍尔效应测量磁场（磁） | 技术分值 | 4.3197 | 参数权重总值： | 17
项数 | 技术要求* | 重要性* | 附件证明 | 参数权重 | 参数分值 | 备注：
1 | 实验内容1、霍尔效应原理； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541 | 1.该表参数对应“设备清单”中“序号4”设备。 2.请站在用户需求的角度描述参数。参数要求不要仅写一个参数，应采用“大于”“小于”“不小于”“不大于”等词语明确描述用户需要的参数。 3.尽量不要出现描述模糊的的词，如“较好、优质”等，建议设置具体的衡量标准，以免出现歧义。 4.不要重复设置技术要求。 5.建议设置8-15条技术参数，且关键参数占3-6条，以便拉开关键参数和非关键参数的分值。 6.“附件证明”选“需要”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项技术要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | 实验内容2、测绘霍尔元件的VH—IS，VH—IM曲线，了解霍尔电势差VH与霍尔元件工作电流IS、磁感应强度B及励磁电流IM之间的关系； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
3 | 实验内容3、利用霍尔效应测量磁感应强度B； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
4 | 实验内容4、双线圈磁场分布测试； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
5 | 实验内容5、螺线管磁场分布测试。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
6 | ★1、励磁恒流源0～0.5A，调节细度≤1mA，稳定度≤10-5，3位半LED数显； | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.5082
7 | ★2、样品工作电流源0～3.5mA，调节细度≤10µA，稳定度≤10-5，3位半LED数显； | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.5082
8 | 3、直流数字毫伏表0～20mV，分辨率≤10µV，3位半LED数显； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
9 | 4、砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV/(mA·T)； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
10 | 5、二个励磁线圈：线圈匝数不少于1400匝(单个)；有效直径不少于72mm；二线圈中心间距不少于52mm； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
11 | 6、双线圈移动尺装置：横向移动距离不少于70mm，纵向移动距离不少于25mm，距离分辨率≤0.1mm； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
12 | 7、螺线管线圈匝数不少于1800匝，有效长度不少于181mm，等效半径不少于21mm； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
13 | 8、螺线管移动尺装置：横向移动距离不少于235mm，距离分辨率≤1mm。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.2541
14 | ▲9、配置物联网+二维码服务系统：采用微信扫描机身二维码进入操作界面，包含二维码识别、设备信息采集、课件资料展示、售后服务网上报修等功能，用于提升学生预习指导、实验操作能力及售后保障服务效率 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.5082
15 |  |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!
备注：

## 5
设备 名称 | 金属杨氏弹性模量的测定（力） | 技术分值 | 4.3832 | 参数权重总值： | 12
项数 | 技术要求* | 重要性* | 附件证明 | 参数权重 | 参数分值 | 备注：
1 | 系统组成： 杨氏模量支架、拉力计（或砝码）、游标卡尺、螺旋测微器、卷尺、光杠杆、说明书。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.36527 | 1.该表参数对应“设备清单”中“序号5”设备。 2.请站在用户需求的角度描述参数。参数要求不要仅写一个参数，应采用“大于”“小于”“不小于”“不大于”等词语明确描述用户需要的参数。 3.尽量不要出现描述模糊的的词，如“较好、优质”等，建议设置具体的衡量标准，以免出现歧义。 4.不要重复设置技术要求。 5.建议设置8-15条技术参数，且关键参数占3-6条，以便拉开关键参数和非关键参数的分值。 6.“附件证明”选“需要”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项技术要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | 1、相对不确定度：优于3%； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.36527
3 | 2、光杠杆组件：放大倍数30～60倍可调； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.36527
4 | 3、金属丝：长度不少于80cm，直径不少于0.65mm； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.36527
5 | 4、最近操作距离：≤30cm； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.36527
6 | ★5、实验加力范围：0～12kg，限制最大加力：13kg；传统砝码加力方式或拉力传感器加力方式用户可选其一，保留创新的近距转镜垂直光路，实验操作桌面化； | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.73054
7 | 6、圆水泡精度：≥8′/2mm；度盘分度值：≤1°/1 log； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.36527
8 | 7、发光标尺：量程约80mm，分度值1mm，背光源为LED灯； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.36527
9 | 8、杨氏模量仪附带以下配件，钢卷尺：量程≥3m，分度值1mm，游标卡尺：量程≥150mm，分度值0.02mm，螺旋测微器：量程≥25mm，分度值0.01mm； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.36527
10 | ★9、两种加力方式：传统的砝码加力和拉力传感器加力（可根据用户的实际教学需求二选一供货），设备实际操作为桌面式。 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.73054
11 |  |  |  |  | #VALUE!
12 |  |  |  |  | #VALUE!
13 |  |  |  |  | #VALUE!
14 |  |  |  |  | #VALUE!
15 |  |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!
备注：

## 6
设备 名称 | 迈克尔逊干涉仪及其应用（磁致伸缩试验仪）（磁光） | 技术分值 | 1.1999 | 参数权重总值： | 10
项数 | 技术要求* | 重要性* | 附件证明 | 参数权重 | 参数分值 | 备注：
1 | 实验内容：1、 了解平台式迈克尔逊干涉仪的基本原理； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.11999 | 1.该表参数对应“设备清单”中“序号6”设备。 2.请站在用户需求的角度描述参数。参数要求不要仅写一个参数，应采用“大于”“小于”“不小于”“不大于”等词语明确描述用户需要的参数。 3.尽量不要出现描述模糊的的词，如“较好、优质”等，建议设置具体的衡量标准，以免出现歧义。 4.不要重复设置技术要求。 5.建议设置8-15条技术参数，且关键参数占3-6条，以便拉开关键参数和非关键参数的分值。 6.“附件证明”选“需要”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项技术要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | 实验内容：2、 测量不同材料的磁致伸缩特性。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.11999
3 | ★1、 小型光学平台配置一体式He-Ne激光器：功率约≥1 mW，波长≥632.8 nm，开关电源设计，激光输出稳定度高； | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.23998
4 | 2、 分束镜1只；维可调反射镜架1只； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.11999
5 | 3、 待测样品用反射镜1只； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.11999
6 | 4、 扩束镜1只； 毛玻璃观察屏1只； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.11999
7 | 5、 恒流源0～5A连续可调； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.11999
8 | 6、 螺线管1只；半径(≥0.022m)，螺线管长度(≥0.07m)螺线管匝数(≥758匝） | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.11999
9 | 7、待测样品铜、铁、镍3只。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.11999
10 |  |  |  |  | #VALUE!
11 |  |  |  |  | #VALUE!
12 |  |  |  |  | #VALUE!
13 |  |  |  |  | #VALUE!
14 |  |  |  |  | #VALUE!
15 |  |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!
备注：

## 7
设备 名称 | 太阳能电池特性及应用实验仪（电光） | 技术分值 | 0.4235 | 参数权重总值： | 22
项数 | 技术要求* | 重要性* | 附件证明 | 参数权重 | 参数分值 | 备注：
1 | 实验内容:1、太阳能电池的暗特性测量； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925 | 1.该表参数对应“设备清单”中“序号7”设备。 2.请站在用户需求的角度描述参数。参数要求不要仅写一个参数，应采用“大于”“小于”“不小于”“不大于”等词语明确描述用户需要的参数。 3.尽量不要出现描述模糊的的词，如“较好、优质”等，建议设置具体的衡量标准，以免出现歧义。 4.不要重复设置技术要求。 5.建议设置8-15条技术参数，且关键参数占3-6条，以便拉开关键参数和非关键参数的分值。 6.“附件证明”选“需要”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项技术要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | 实验内容:2、通过WIFI网络型电量智能测试仪组网测量太阳能电池的开路电压、电流和光强之间的关系； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
3 | 实验内容:3、太阳能电池的输出特性测量； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
4 | 实验内容:4、了解并掌握太阳能发电系统的组成及工程应用； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
5 | 实验内容:5、测量失配及遮挡对太阳能电池输出的影响； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
6 | 实验内容:6、太阳能电池对储能装置两种方式充电实验； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
7 | 实验内容:7、太阳能电池直接带负载实验； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
8 | 实验内容:8、加DC-DC匹配电源电压与负载电压实验； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
9 | 实验内容:9、DC-AC逆变与交流负载实验。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
10 | 1、太阳能电池：单晶硅、多晶硅和非晶硅各1块：≥60×60 mm2，有效面积≥50×45 mm2，开路电压≥4V，闭路电流≥15mA； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
11 | 2、光功率计：三位半数显，量程≥200µw、≥2mw和≥20mW三档，数字按键档位切换； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
12 | 3、光功率计传感器采用高灵敏度光电二极管； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
13 | 4、精密电阻负载：0～99999.9Ω，准确度≤0.1%； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
14 | ★5、配置网络型太阳能电池电量智能测试仪：5.1电压自动量程范围0～±20V，最小分辨率≤0.1mV，准确度≤0.2%；自带调零功能； 5.2电流自动量程范围0～200mA，最小分辨率≤0.1mA，准确度≤0.5%； 5.3. 采用彩色液晶屏显示（≥7英寸），带电容式触摸功能，自动显示测试数据和伏安特性曲线，曲线带缩放功能； 5.4 数据和曲线具有掉电保护功能，最多存储30组数据； 5.5 配置通讯接口和软件，能够自动记录电压电流测量数据、绘制伏安特性曲线、数据导出等功能。 5.6. 配置串口转无线wifi模块，可以实现一台计算机与单台或多台电量智能测试仪组网相连；用于网络计算机进行实时测量、数据记录与处理 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.0385
15 | 6、可调直流电源0-8V，带限流输出功能； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.01925
16 | ▲7、精密光学导轨：≤75cm，标尺分辨率1mm；两组光源：导轨安装式光源：≥100W；上下可调式光源：≥150W； | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.0385
17 | ★8、太阳能应用系统实验模块：太阳能电池板；负载组件；直流风扇模块； 直流LED负载模块； 交流LED负载模块； DC-DC升降压模块；超级电容模块；蓄电池模块；逆变器模块；蓄电池充电器模块。 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.0385
18 | ▲9、配置物联网+二维码服务系统：采用微信扫描机身二维码进入操作界面，包含二维码识别、设备信息采集、视频讲解课件资料展示、售后服务网上报修等功能，用于提升学生预习指导、实验操作能力及售后保障服务效率。 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.0385
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!
备注：

## 8
设备 名称 | 微波波动特性研究（电磁波、光） | 技术分值 | 0.70019 | 参数权重总值： | 18
项数 | 技术要求* | 重要性* | 附件证明 | 参数权重 | 参数分值 | 备注：
1 | 实验内容：1、了解与学习微波产生的基本原理以及传播和接收等基本特性； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899 | 1.该表参数对应“设备清单”中“序号8”设备。 2.请站在用户需求的角度描述参数。参数要求不要仅写一个参数，应采用“大于”“小于”“不小于”“不大于”等词语明确描述用户需要的参数。 3.尽量不要出现描述模糊的的词，如“较好、优质”等，建议设置具体的衡量标准，以免出现歧义。 4.不要重复设置技术要求。 5.建议设置8-15条技术参数，且关键参数占3-6条，以便拉开关键参数和非关键参数的分值。 6.“附件证明”选“需要”时，供应商报价时将被要求必须上传与该项技术要求相关的证明材料。 联系人：招标中心 李娟，电话：84115084-811 技术支持平台 蔡工,电话：137-6087-2526，QQ:2308301037 刘工,电话：137-1078-5537，QQ:2562034477
2 | 实验内容：2、进行微波干涉、衍射、偏振等实验； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
3 | 实验内容：3、微波的迈克耳逊干涉实验； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
4 | 实验内容：4、观测模拟晶体的微波布拉格衍射现象。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
5 | 1、设备包含X波段微波信号源、液晶显示微波发生器发射频率：约8.8GHz-9.8GHz、E面喇叭天线发射端、E面喇叭天线接收喇叭、微波检波器； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
6 | ▲2、测试架采用可调高度四腿载物台配合不锈钢角度旋转平台结合设计，角度旋转平台采用不锈钢材质，直径≥25cm，双臂臂展≥120cm，双向旋转臂采用臂内横杆锁定装置角度0°～180°可调。 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.077799
7 | 4、液晶显示微波频率：≤9.4GHz波段，带宽：≤200MHz ；微波功率：≤20mW，衰减幅度：0～30dB； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
8 | ★5、微波检波器：可选量程0~100μA，带调零指针式检波仪或三位半数显检波仪，测量角度偏差≤3º； | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.077799
9 | 6、消耗功率：满负荷时≤25W ；连续工作时间：≥6h； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
10 | 7、固态微波振荡器与衰减器、隔离器、发射喇叭一体化设计，微波功率适当，可衰减范围宽，对人体无害； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
11 | 8、实验用附件：反射板、分束板、单缝板、双缝板、晶体模型、读数机构等； | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
12 | 9、晶体模型：金属球直径≥1.5cm；球心之间的间距≥5 cm，并排成立方体结构。 | 非关键参数 | 不需要 | 1 | 0.038899
13 | ★10、 设备配置电磁波极化天线和栅网组件，工作频率范围：约8600～9600MHz；可以深入研究电磁波的极化现象实验；圆极化波反射和折射特性的实验；线极化、圆极化或椭圆极化的产生和检测实验。 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.077799
14 | ▲11、配置物联网+二维码服务系统：采用微信扫描机身二维码进入操作界面，内容包含二维码识别、设备信息采集、视频讲解课件资料展示、售后服务网上报修等功能，用于提升学生预习指导、实验操作能力及售后保障服务效率。 | 关键参数 | 需要 | 2 | 0.077799
15 |  |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!
备注：